СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  _29.11.2011__    № __1-4/416_

О проекте муниципальной целевой

программы «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

городского округа Домодедово на

2012-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской  Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» с целью создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества условий проживания и качества предоставления коммунальных услуг,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  РЕШИЛ:

1. Принять за основу проект муниципальной целевой  программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Домодедово на 2012-2015 годы» (прилагается).

2. Назначить публичные слушания по проекту муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Домодедово на 2012-2015 годы».

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по проекту муниципальной целевой  программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Домодедово на 2012-2015 годы» председателя постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и экологии Тимофеева Е.Б.

4. Председательствующему на публичных слушаниях Тимофееву Е.Б. провести публичные слушания по проекту муниципальной целевой  программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Домодедово на 2012-2015 годы» в установленном порядке.

5. Опубликовать настоящее решение  в газете «Призыв».

Глава городского округа						Л.П. Ковалевский

Приложение

к решению Совета депутатов

городского округа Домодедово

от   29.11.2011     № _1-4/416_

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Домодедово

на 2012-2015 годы»

Домодедово

2011

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  городского округа Домодедово на 2012-2015 годы»

| - Наименование Программы | - Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Домодедово на 2012-2015 годы» (далее-Программа). |
| --- | --- |
| - Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Московской области, их формирования и реализации, утвержденный постановлением Правительства Московской области от 04.05.2008 № 327/15; - Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Домодедово, их формирования и реализации, утвержденный постановлением руководителя администрации городского округа Домодедово от 05.06.2009 №1728. |
| - Заказчик Программы | - Администрация городского округа Домодедово Московской области. |
| - Разработчики программы | - Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Домодедово. |
| - Цель Программы | - Основной целью Программы является создание условий для устойчивого и надежного функционирования коммунальной инфраструктуры и повышения качества коммунальных услуг при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. |
| - Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - развитие и модернизация инженерных сетей коммунальной инфраструктуры; - увеличение производственных мощностей и пропускной способности сетей коммунальной инфраструктуры; - снижение общего износа основных средств коммунальной инфраструктуры; - проведение мероприятий по ресурсосбережению с установкой приборов учета коммунальных ресурсов; - обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок в соответствии с генеральным планом развития городского округа Домодедово; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры для дальнейшей ее модернизации; - улучшение экологической ситуации на территории городского округа Домодедово; - -повышение энергетической эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры. |
| - Сроки реализации Программы | - 2012-2015 годы. |
| - Исполнители Программы | - Администрация городского округа Домодедово, - организации коммунального комплекса городского округа Домодедово. |
| - Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий - 3 065 953,17 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год – 1 360 081,90 тыс. руб., 2013 год – 1 185 057,54 тыс. руб., 2014 год – 328 767,93 тыс. руб., 2015 год – 192 045,80 тыс. руб. Из них по источникам: средства местного бюджета: всего- 403 101,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год – 179 239,8 тыс. руб., 2013 год – 190 533,8 тыс. руб., 2014 год – 16 663,8 тыс. руб., 2015 год – 16 663,9 тыс. руб; внебюджетные источники: всего- 2 662 851,87 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год – 1 180 842,10 тыс. руб., 2013 год – 994 523,74 тыс. руб., 2014 год – 312 104,13 тыс. руб., 2015 год – 175 381,90 тыс. руб. |
| - Планируемые результаты Программы (количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы) | - - Обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями систем коммунальной инфраструктуры существующих и застраиваемых объектов городского округа Домодедово; - - обеспечение требуемого уровня надежности работы систем коммунальной инфраструктуры; - - доведение качества услуг коммунальной инфраструктуры до требований уровня, соответствующего государственному стандарту; - - снижение потребления энергоресурса и повышение энергетической эффективности; - - увеличение срока эксплуатации инженерных сетей и оборудования коммунальной инфраструктуры; - - безаварийность работы объектов коммунальной инфраструктуры. |

- Введение

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

- I. Характеристика проблем систем коммунальной инфраструктуры

Концепция Программы ставит задачи технической модернизации основных фондов коммунальной инфраструктуры, внедрения энергосберегающих технологий, инвестиционной поддержки модернизации, обеспечения условий для снижения издержек и повышения качества предоставления услуг.

Существующее состояние ряда объектов коммунальной инфраструктуры не позволяет в полной мере соответствовать предъявляемым требованиям предоставления услуг.

Причины:

- высокая степень износа основных фондов, что приводит к большим потерям энергоресурсов и росту затрат. Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры и, соответственно, высокий уровень аварийности, низкий коэффициент полезного действия (КПД) являются основными определяющими факторами при формировании Программы в части модернизации существующих систем;

- снижение технической и экономической эффективности энергетических объектов коммунальной инфраструктуры, высокое удельное энергопотребление;

- снижение производственных мощностей и пропускной способности сетей коммунальной инфраструктуры;

- низкая инвестиционная привлекательность коммунальной инфраструктуры;

- низкое качество предоставляемых услуг коммунальной инфраструктуры;

-низкая энергетическая эффективность работы систем коммунальной инфраструктуры.

Так, в 2010 году износ систем водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения  составил 68%. При этом основная доля износа приходится на сетевую инфраструктуру.

Следствием высокой степени износа оборудования являются потери в сетях, низкий КПД теплоэнергетического оборудования, повышенная аварийность.

Массовое строительство объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения в городском округе Домодедово, а также выборочная застройка всех районов города обуславливают необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры. Планируемые к освоению новые площадки под жилые дома потребуют дополнительной нагрузки на системы коммунальной инфраструктуры.

Основное внимание в Программе уделяется качеству предоставляемых услуг коммунальной инфраструктуры. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим  требованиям достигается путем применения  современного оборудования и материалов.

Существующие сооружения и оборудование изношены, нормативные ресурсы надежности оборудования и строительных конструкций исчерпаны.

Необходима модернизация сооружений с целью улучшения качества предоставляемых услуг. Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения присоединения вновь создаваемых объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

Решение проблемных вопросов коммунальной инфраструктуры собственными средствами организаций  коммунального комплекса без привлечения кредитных ресурсов и без поддержки администрации городского округа Домодедово не представляется возможным. Привлечение кредитных ресурсов в коммунальный комплекс требует совершенствования тарифной политики в части обоснования размера тарифа, реального накопления инвестиционных  составляющих тарифа (амортизации, ремонтного фонда и прибыли на капитализацию), обеспечение гарантий кредитных рисков.

- Принятие Программы позволит решить проблемы качества предоставляемых коммунальных услуг и улучшить экологическую обстановку в городском округе

- 1. Теплоснабжение

Теплоснабжение города осуществляется от 61 котельной суммарной установленной мощностью 527,9 Гкал/час, по тепловым сетям общей протяженностью 199,8 км (в 2-трубном исчислении) 21 теплоснабжающими организациями, из них 1 муниципальная и 20 ведомственных теплоснабжающих организаций.

Основным теплоснабжающим предприятием является муниципальное унитарное предприятие "Теплосеть", которое обеспечивает теплоснабжение порядка 90% жилищного фонда и более 95 % объектов социальной сферы города.

На балансе предприятия находятся 50 котельных суммарной установленной мощностью 426 Гкал/час, 27 ЦТП, 177,589 км тепловых сетей (в 2-трубном исчислении).

На качестве предоставляемых населению услуг негативно сказывается высокая степень износа объектов теплоснабжения, средний нормативный износ в 2010 году составил 63,7 %.

Доля тепловой энергии, реализуемой по приборам коммерческого учета, составляет 10,1% от общего объема отпуска.

Фактические потери тепловой энергии над нормативными составляют до 4,28 %.

Годовая выработка тепловой энергии за 2010 год составила 708,985 тыс. Гкал тепловой энергии, потери в сетях составили 85,277 тыс. Гкал.

  - 2. Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод

- Муниципальное унитарное предприятие "Домодедовский водоканал" - предприятие, предоставляющее услуги по водоснабжению и водоотведению потребителям, удельный вес оказываемых услуг которого составляет более 90 %.

На балансе предприятия находятся 116 водозаборных узлов, 137 артезианских скважин, 44 резервуара объемом 34,5 тыс. куб. м, 21 водопроводная насосная станция, 46 единиц канализационных насосных станций, 358,5 км водопроводных сетей, 232,8 км канализационных сетей, очистные сооружения производительностью 63,5 тыс. куб. м/сутки.

Средний износ основных фондов в 2010 году составил по водоотведению и  водоснабжению 70%.

Внедрены новые технологии очистки воды: озонирование, ультрафиолетовое обеззараживание, которые позволили обеспечить более качественное водоснабжение населения, значительно повысив безопасность питьевого водоснабжения и улучшив органолептические свойства питьевой воды.

Водоучет ведется на протяжении всего технологического процесса: приборы учета воды установлены на всех артезианских скважинах, на входе в накопительные резервуары, на выходе насосных станций.

В результате проводимых ремонтных работ аварийность на сетях водоснабжения и водоотведения снизилась и составила в 2010 году 1,12 аварии в день.

Объем предоставленных услуг за 2010 год составил:

- по водоснабжению – 12,9 млн. куб. м;

- по водоотведению – 12,9 млн. куб. м.

- 3. Электроснабжение

Муниципальное унитарное предприятие "Электросеть" является сетевой организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии потребителям ОАО "Мосэнергосбыт" на территории городского округа Домодедово, а также осуществляющей техническое обслуживание и ремонт электрических сетей.

С 2010 года функции сбыта электроэнергии МУП "Электросеть" передало в ООО "Энергосбыт-Домодедово".

На балансе МУП "Электросеть" находятся: 229 шт. трансформаторных подстанций (366 трансформаторов), кабельных линий 6-10 кВ – 382,28 км, кабельных линий 0,4 кВ – 237,254 км; воздушных линий 6 кВ – 33,291 км, воздушных линий 0,4 кВ – 488,955 км.

Средний износ электрооборудования в 2010 году составил 70%.

Объем предоставленных МУП "Электросеть" услуг электроснабжения потребителям за 2010 год составил 276,14 млн. кВт/час.

4. Газоснабжение

Проведенный анализ особенностей технического состояния объектов системы газоснабжения городского округа Домодедово выявил ряд ограничений и узких мест, которые обусловлены следующими факторами:

- ухудшение технического состояния объектов газоснабжения приводит к необходимости вводить ограничения на уровень разрешенного давления в системе, в т.ч. технически возможный объем поставки газа;

- предельная нагрузка ГРС (КРП) не позволяет увеличивать объемы поставки газа без их реконструкции, тем самым мешает развитию газификации;

- сильно развитая инфраструктура (дорожная сеть, инженерные сети) городского округа ограничивает возможности развития системы газоснабжения: практически отсутствуют новые дополнительные коридоры поставки газа. Проведение работ по реконструкции также осложнено;

- увеличение пикового спроса (в период зимнего сезона) по сравнению со среднегодовым, вследствие изменения структуры потребления газа, требует увеличения газотранспортных мощностей.

- Утилизация бытовых и промышленных отходов.

Негативное воздействие отходов выражается в поступлении в окружающую среду вредных химических и токсических веществ, ведущих к загрязнению почв, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха. Оказывает отрицательное воздействие на здоровье населения и ухудшает качество условий проживания.

Основными проблемами обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа являются:

- несоответствие большинства мест сбора и размещения отходов требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства;

- несоблюдение Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в населенных пунктах;

- отсутствие муниципального полигона для захоронения твердо-бытовых отходов;

- необходимость постоянного увеличения расходов бюджета, направленных на уборку несанкционированных свалок;

- отсутствие селективного сбора отходов потребления и производства на местах их первичного образования;

- недостатки нормативно-правовой базы по обращению с отходами производства и потребления.

Помимо экологических аспектов проблема отходов имеет и экономическую сторону. Отходы, как промышленные, так и бытовые, являются значительными источниками сырьевых ресурсов. Переработка вторичного сырья может дать существенную экономию энергоресурсов и как следствие повысит энергетическую эффективность производства.

II. Сведения о заказчике, разработчике и исполнителе программы

Заказчик программы: Администрация городского округа Домодедово.

Объектом Программы является коммунальная инфраструктура городского округа Домодедово.

Разработчики программы:

- -Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Домодедово.

Исполнители программы:

- -Администрация городского округа Домодедово;

-организации коммунального комплекса городского округа Домодедово.

III. Основные цели и задачи Программы

Реализация настоящей Программы направлена на надежное, бесперебойное и качественное снабжение объектов городского округа Домодедово услугами коммунальной инфраструктуры.

Основной целью Программы является создание условий для устойчивого и надежного функционирования коммунальной инфраструктуры и повышения качества коммунальных услуг при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.

- Для достижения цели Программы предполагается использовать инвестиционные ресурсы для решения следующих основных задач:

- развитие и модернизация инженерных сетей коммунальной инфраструктуры;

- увеличение производственных мощностей и пропускной способности сетей коммунальной инфраструктуры;

- снижение общего износа основных средств коммунальной инфраструктуры;

- проведение мероприятий по ресурсосбережению с установкой приборов учета коммунальных ресурсов;

- обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок в соответствии с генеральным планом развития городского округа Домодедово;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры для дальнейшей ее модернизации;

- улучшение экологической ситуации на территории городского округа Домодедово;

- -повышение энергетической эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры.

Реализация Программы осуществляется путем выполнения мероприятий, предусмотренных целевыми и инвестиционными программами развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Домодедово. (Приложение к проекту Программы).

IV. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности от реализации Программы

- Теплоснабжение

- Основной целью модернизации коммунальной теплоэнергетики является техническое перевооружение физически изношенного и морально устаревшего оборудования котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, снижение аварийности на объектах теплоснабжения, сокращение расходов населения и местного бюджета на оплату отопления, горячего водоснабжения.

Для этого необходимы программные мероприятий по следующим разделам:

1) по тепловым  сетям:

- полная замена ветхих и изношенных тепловых сетей;

- применение современных методов прокладки теплотрасс;

- использование новых типов тепловой изоляции трубопроводов;

- проведение работ по наладке и регулировке гидравлического и теплового режима тепловых сете;

2) по котельным:

- замена морально устаревших и физически изношенных котлов, горелочных устройств и вспомогательного оборудования;

- модернизация котлов ТВГ, КВГ, КВТС, ЗИО с установкой дополнительных
поверхностей нагрева;

- внедрение современных систем регулирования и контроля работы основного и вспомогательного оборудования котельных;

- модернизация систем автоматики котельных;

- внедрение современных технологий химводоочистки;

3) по центральным (индивидуальным) тепловым пунктам:

- модернизация существующего оборудования с использованием современных теплообменников;

- модернизация приборов автоматического регулирования и учета тепловой энергии;

- модернизация насосного оборудования с частотно-регулируемым приводом;

4) по внедрению блочно-модульных котельных:

- решение проблемы теплоснабжения отдаленных от существующих теплоисточников потребителей;

- решение вопроса обеспечения жителей горячей водой в течение всего года.

Проведение      комплексных      мероприятий      энергосбережения      необходимо осуществлять   с   использованием   технологий,   основанных   на   использовании   современных материалов и технологических процессов. Это позволит решить проблему энергообеспечения без увеличения потребности в энергоресурсах при значительном сокращении затрат.

Осуществление данных мероприятий позволит в обозримом будущем добиться:

- сокращения показателя  удельного веса ветхих сетей до уровня 50%;

- сокращения уровня износа оборудования котельных до 40-50%;

- сокращения обоснованного уровня потерь тепловой энергии до 10-12%;

- увеличение доли тепловой энергии,  реализуемой по приборам учета до 40%;

- обеспечение надежности предоставления услуг 30%.

- Водоснабжение и водоотведение

Для реализации основных направлений модернизации систем водоснабжения и водоотведения при решении задачи бесперебойного обеспечения в необходимом количестве качественной питьевой водой населения городского округа предусматривается выполнение мероприятий по следующим разделам:

1. Приведение показателей качества очистки сточной жидкости, поступающей из очистных сооружений, к требуемым санитарно-эпидемиологическим нормам.

2. Обеспечение гарантированного сохранения экологически безопасного химико-биологического состава воды.

3. Снижение показателей аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения.

4. Создание эффективной системы ресурсосбережения и экономного водопотребления.

5. Внедрение современных методов автоматизации систем управления.

6. Телемеханизация управления и контроля работы водопроводных насосных станций    с выводом на центральный диспетчерский пункт.

7. Установка частотных преобразователей на электроприводах насосного оборудования: замена морально устаревшего оборудования и  трубопроводов на современные, менее энергоемкие, с большим ресурсом эксплуатации.

8. Реконструкция водозаборных сооружений, водопроводных сетей, очистных сооружений и сетей водоотведения с применением энергосберегающего оборудования и новых технологий и материалов.

9. Внедрение современных методов подготовки и очистки питьевых вод, решающих основную проблему превышения предельно допустимых норм железа.

10. Внедрение современных приборов учета воды для обеспечения контроля водопотребления и предотвращения нерациональною расходования водных ресурсов - в координации с промышленными и частными потребителями воды.

11. Внедрение технологий утилизации и переработки обезвоженного осадка сточных вод: установка 2-х тарифных электросчетчиков на объекты водоснабжения.

12.  Проведение      комплексных      мероприятий      энергосбережения на объектах водоснабжения и водоотведения.

Осуществление данных мероприятий позволит в обозримом будущем добиться:

- значительной экономии электроэнергии (10-15% по отдельным направлениям);

- увеличения срока эксплуатации насосного оборудования и транспортных сетей до 20%;

- сокращения количества аварий на 15%;

- снижения непроизводительных утечек и, как следствие, сокращения непроизводственных затрат на 10%;

- сокращения уровня износа оборудования  до 40-50%;

- увеличение мощности оборудования на 10%.

- Электроснабжение

Активная застройка в городском округе Домодедово приводит к увеличению нагрузок на объекты электросетевого хозяйства. Ежегодный естественный рост нагрузок (без ввода новых объектов) составляет 1-1,5% или 2,5-3 МВт в год.   По некоторым микрорайонам, таким как  «Северный», темпы роста нагрузок составляют более  5%.

Для реализации основных направлений модернизации системы электроснабжения  необходимо выполнение следующих мероприятий:

1. Строительство новых линий электропередач напряжением 6-10 кВ с целью  обеспечения услугами новых потребителей городского округа и безаварийности электрохозяйства.

2. Реконструкция оборудования распределительных пунктов в целях  обеспечения надежной коммутации электрических сетей, снижения аварийности.

3. Реконструкция оборудования трансформаторных подстанций с целью обеспечения надежности электроснабжения стратегических  объектов городского округа Домодедово в соответствии с их категорийностью, снижения износа оборудования.

4.  Реконструкция  воздушных линий с целью снижения удельной повреждаемости, увеличения пропуска электрической энергии, сокращения потерь электроэнергии при ее передаче.

5. Внедрение автоматизированной системы телемеханики электросетей «НТС-7000»   с целью оперативного управления электрооборудованием.

6.  Создание автоматизированной информационно-измерительной  системы контроля  учета электроэнергии (АИИСКУЭ), формирование  баланса полезного отпуска, осуществления мониторинга реального электропотребления на границе балансовой принадлежности и обнаружению потерь.

7. Приобретение оборудования взамен подлежащего списанию (износ 100%).

8. Обновление транспортного парка взамен подлежащего списанию (износ 100%).

9. Приобретение вычислительной техники взамен подлежащей списанию (износ 100%).

10. Проведение      комплексных      мероприятий      энергосбережения на объектах электроснабжения.

Осуществление данных мероприятий позволит добиться:

- снижения степени износа сетей и сооружений до 50%;

- повышения надежности электроснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных объектов и населения за счет снижения повреждаемости;

- поддержания показателей  качества электроэнергии в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97;

- сокращения количества жалоб и претензий к качеству напряжения на 20%;

- обеспечения транспортировки электрической энергии новым потребителям  общей установленной мощностью 4 мВА;

- снижения потерь при передаче электрической энергии до 10%.

- Газоснабжение

Для реализации основных направлений модернизации системы газоснабжения необходимо выполнение следующих мероприятий:

1. Сокращение числа объектов газорасперелительной системы с предельными сроками эксплуатации; сокращение протяженности подземных газопроводов, не защищенных от коррозии.

2. Повышение энергоэффективности функционирования газораспределительной системы.

3. Снижение издержек на эксплуатацию газораспределительной системы.

Осуществление данных мероприятий позволит добиться:

- снижения степени износа сетей и сооружений до 50%;

- сокращения количества аварий на 15%;

- сокращения количества жалоб и претензий к качеству газоснабжения на 20%;

- повышения надежности газоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных объектов и населения - 30%.

- Утилизация бытовых и промышленных отходов

Сложной научно-технической и социально-экономической проблемой является загрязнение городского округа Домодедово бытовыми и промышленными отходами жизнедеятельности, что обусловлено сосредоточением в этих отходах практически всего многообразия веществ и материалов, встречающихся в природе и искусственно созданных человеком.

Для реализации основных направлений модернизации системы утилизации бытовых и промышленных отходов  необходимо выполнение следующих мероприятий:

1. Обеспечение сбора, транспортировки и  промышленной переработки полного объема отходов с максимально возможным использованием их сырьевого и энергетического потенциала.

2. Создание высоко функциональной системы сбора мусора с территории городского округа Домодедово.

3. Минимизация количества вывозимых на полигон отходов путем их эффективного вторичного использования и сортировки отходов на местах их образования.

4. Захоронение отходов должно уступить место биохимической и термической переработке.

Реализация мероприятий позволит создать высоко функциональную систему сбора, переработки и утилизации бытовых и промышленных отходов, обеспечит оздоровление экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории городского округа Домодедово, улучшит качество жизни населения, уменьшит негативное воздействие на окружающую среду.

- V. Состав и структура финансовых источников

для реализации Программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств внебюджетных источников, поступающих от реализации услуг  в части установленных надбавок к тарифам для потребителей  городского округа, платы за подключение потребителей и средств местного бюджета. Согласно Приложению к проекту Программы.

- VI. Механизм реализации Программы

Данная Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Домодедово. В реализации мероприятий Программы предусматривается участие администрации городского округа Домодедово, предприятий коммунального комплекса.

На основании утвержденных инвестиционных программ организации коммунального комплекса разрабатывают  объектную проектно-сметную документацию, которая проходит экспертизу в установленном порядке. Стоимость разработки и экспертизы проектно-сметной документации учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы.

VII. Организации контроля за исполнением Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Совет депутатов городского округа Домодедово Московской области.

Администрация городского округа Домодедово анализирует отчетность о реализации программных мероприятий, на основании анализа отчетности проводит корректировку параметров Программы, объемов финансирования, ежегодного перечня программных мероприятий.