# Утверждено

заместителем руководителя администрации

городского округа Домодедово

________________________ А.Н.Беляев

«________» ____________________ 2016г.

Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно- коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы

городского округа Домодедово Московской области  к осенне-зимнему периоду 2016/2017 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу (тыс. рублей) | Стоимость (тыс. рублей) | Исполнители | Сроки исполнения | Отметка о выполнении работ и оценка качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Руководитель | Состав бригады | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 |  |
| I. Организационные мероприятия |
| 1 | Издание постановления о подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года | Отдел по контролю за предоставлением жилищно-коммунальных услуг |  | до 29.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сбор, анализ и утверждение комплексных планов подготовки к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года предприятий и организаций коммунального комплекса | Отдел по контролю за предоставлением жилищно-коммунальных услуг |  | до 29.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Осмотр технического состояния зданий и сооружений, систем тепло, водо, газо, электроснабжения и водоотведения объектов ЖКХ | Руководители ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний |  | до 20.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Утверждение графиков подготовки внутридомовых систем отопления, котельного оборудования и систем теплоснабжения. | Управление ЖКХ |  | до 29.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Создание комиссии по проведению гидравлических испытаний тепловых и водопроводных сетей к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года | Управление ЖКХ |  | до 29.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Создание комиссии по приемке готовности объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы к ОЗП | Управление ЖКХ |  | до 29.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Еженедельное подведение итогов хода выполнения запланированных организационно-технических мероприятий и ремонтных работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года | Управление ЖКХ |  |  |  |  | 3 | 10,17 | 24 | 1,8 | 15 | 22,29 | 5 | 12,19 | 26 | 2,9 | 16 | 23,30 | 7 | 14 | 21,28 |  |
| 8 | Подведение итогов выполнения комплексного плана подготовки к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года с оценкой и анализом эффективности деятельности предприятий, заслушивание должностных лиц о ходе подготовки к ОЗП, с выездом на проблемные объекты | Управление ЖКХ |  |  |  | 31 | 7 |  | 21 |  | 12 | 26 | 9 |  | 30 |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 9 | Сбор, анализ и подготовка реестров паспортов готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы. | Отдел по контролю за предоставлением жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 10 | Сбор, анализ актов и паспортов готовности теплоснабжающих организаций. | Отдел по контролю за предоставлением жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
| 11 | Сбор, анализ и подготовка актов проведения пробных топок, отправка их в Министерство строительного комплекса и ЖКХ. | Отдел по контролю за предоставлением жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 12 | Сбор, анализ и подготовка реестров гидравлических испытаний тепловых сетей. | Отдел по контролю за предоставлением жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Проведение тренировок с аварийными бригадами по ликвидации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ: Жилищный фонд Теплотрассы Котельные | Управление ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 19 |  |  |  |  |  |
| 14 | Организация контроля за ходом проведения работ по капитальному ремонту 2016 года объектов жилищного фонда по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы». | Управление ЖКХ, тер. отделы микрорайонов и админ.округов |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  | 50% |  |  | 80% |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 15 | Сбор, подготовка и представление ежемесячных отчетов в Министерство строительного комплекса и ЖКХ по статистической отчетности 1ЖКХ-зима (срочная) | Отдел ЖКХ |  |  |  | 30 |  |  | 27 |  |  | 25 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  | 26 |  |
| 16 | Итоговое заседание комиссии по оценке готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2016/ 2017 года | Зам. Руководителя администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| II. Технические мероприятия |
| А) Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение весеннего осмотра, дефектации жилищного фонда | дом | 1150 |  |  | Руководители УК |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Промывка и гидравлическое испытание внутридомовых систем отопления | дом | 1150 |  |  | Руководители УК |  |  |  |  |  | 30% |  | 50% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Плановый ППР систем энергосбережения | дом | 1150 |  |  | Руководители УК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Текущий ремонт жилищного фонда в т.ч.: | дом |  |  | 40 605,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт кровли | м2 | 6 256 | 2,09 | 13 060,60 | Руководители УК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 4.2 | Ремонт межпанельных швов | п.м | 5 334 | 0,41 | 2 196,35 | Руководители УК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 4.3 | Ремонт фасада | м2 | 3 329 | 0,20 | 676,18 | Руководители УК |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  | 50% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  |  |
| 4.4 | Замена участков трубопроводов канализации | п.м | 656 | 0,49 | 319,18 | Руководители УК |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  | 50% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  |  |
| 4.5 | Замена участков трубопроводов отопления | п.м. | 587 | 0,45 | 261,60 | Руководители УК |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  | 50% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  |  |
| 4.6 | Замена участков трубопроводов хвс и гвс | п.м | 2 074,5 | 0,46 | 960,90 | Руководители УК |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  | 50% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  |  |
| 4.7 | Изоляция трубопроводов отопления, гвс | п.м. | 1 403,0 | 0,25 | 355,40 | Руководители УК |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  | 50% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  |  |
| 4.8 | Замена задвижек | шт | 90 | 3,57 | 320,98 | Руководители УК |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  | 50% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  |  |
| 4.9 | Замена запорной арматуры | шт | 5 374 | 0,35 | 1 873,05 | Руководители УК |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  | 50% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  |  |
| 4.10 | Установка манометров и термометров на элеваторных узлах | шт | 340 | 0,59 | 199,00 | Руководители УК |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  | 50% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  |  |
| 4.11 | Остекление оконных рам в подъездах | м2 | 649 | 0,42 | 270,30 | Руководители УК |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  | 50% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  |  |
| 4.12 | Установка радиаторов отопления в подъездах | шт | 26 | 2,16 | 56,09 | Руководители УК |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  | 50% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  |  |
| 4.13 | Ремонт балконных примыканий | п.м. | 78 | 1,51 | 117,50 | Руководители УК |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  | 50% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  |  |
| 4.14 | Ремонт балконов | м2 | 33,3 | 0,40 | 13,28 | Руководители УК |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  | 50% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  |  |
| 4.15 | Ремонт подъездов | под. | 129 | 115,33 | 14 877,65 | Руководители УК |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  | 50% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  |  |
| 4.16 | Замена напольной и настенной плитки | м2 | 1800 | 0,18 | 315,00 | Руководители УК |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  | 50% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  |  |
| 4.17 | Ремонт цоколя | м2 | 5 189 | 0,37 | 1 902,88 | Руководители УК |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  | 50% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  |  |
| 4.18 | Ремонт отмостки | м2 | 776 | 0,80 | 621,60 | Руководители УК |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  | 50% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  |  |
| 4.19 | Устройство слуховых окон подвала | шт. | 34 | 0,38 | 12,92 | Руководители УК |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  | 50% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  |  |
| 4.20 | Ремонт квартир | кв. | 3 | 30,00 | 90,00 | Руководители УК |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  | 50% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  |  |
| 4.21 | Ремонт ступеней | дом | 13 | 4,85 | 63,08 | Руководители УК |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  | 50% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  |  |
| 4.22 | Ремонт входных групп | м2 | 40 | 3,20 | 128,00 | Руководители УК |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  | 50% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  |  |
| 4.23 | Ремонт подъездных козырьков | м2 | 20,8 | 2,48 | 51,62 | Руководители УК |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  | 50% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  |  |
| 4.24 | Дез. обработка | м2 | 155211,4 | 0,01 | 1 862,54 | Руководители УК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.25 | Подготовка паспортов готовности жилищного фонда | дом | 1150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт объектов жилищного фонда: в.т.ч. |  |  |  | 18 239,08 | Руководители УК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ремонт подъездов | объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. 1-й Московский проезд, д. 8 |  | 1 |  | 3 100,00 | Председатель ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 5.1.2 | г. Домодедово,д. Павловское, ул. Колхозная, д. 9 |  | 1 |  | 291,47 | Председатель ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 5.1.3 | г. Домодедово, с.Ям, ул. Морская, д. 13 |  | 1 |  | 3 385,65 | Председатель ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 5.1.4 | г. Домодедово, с.Ям, ул. Морская, д. 12 |  | 1 |  | 470,16 | Председатель ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 5.2 | Ремонт кровли | объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | г. Домодедово, с.Вельяминово, д. 3 |  | 1 |  | 900,00 | Председатель ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 5.2.2 | г. Домодедово, с.Вельяминово, д. 4 |  | 1 |  | 900,00 | Председатель ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 5.2.3 | г. Домодедово, с.Вельяминово, д. 37 |  | 1 |  | 900,00 | Председатель ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 5.2.4 | г. Домодедово, с. Вельяминово, д.39 |  | 1 |  | 900,00 | Председатель ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 5.3 | Ремонт ВИС (отопление, ГВС, ХВС по подвалу) | объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | г. Домодедово, с.Вельяминово, д. 5 |  | 1 |  | 1 500,00 | Председатели ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 5.3.2 | г. Домодедово, с.Вельяминово, д. 27 |  | 1 |  | 2 300,00 | Председатели ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 5.4 | Ремонт фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | г. Домодедово, д. Павловское, ул. Колхозная, д. 8 |  | 1 |  | 683,90 | Председатели ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 5.4.2 | г. Домодедово, д. Павловское, ул. Колхозная, д. 11 |  | 1 |  | 1 453,95 | Председатели ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 5.4.3 | г. Домодедово, д. Павловское, ул. Колхозная, д. 12 |  | 1 |  | 1 453,95 | Председатели ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 6 | Подготовка объектов социальной сферы В том числе: | объект |  |  | 16 128,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Промывка и гидравлическое испытание систем отопления объектов управления образования | 70 |  |  |  | МБУ «Эрис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Замена участков трубопроводов ХВС, ГВС, отопления и канализации | п.м. | 412 |  | 89,15 | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Замена задвижек | шт | 17 |  | 102 | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Замена запорной арматуры | шт | 52 |  | 49 | Управление образования |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Установка манометров и термометров на элеваторных узлах | шт | 128 |  | 57,96 | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 | Установка радиаторов отопления | шт | 46 |  | 266 | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Промывка и гидравлическое испытание систем отопления объектов Комитета по культуре, делам молодежи и спорту |  | 50 |  | 980 | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Установка узлов учета тепловой энергии | шт | 4 |  | 994,7 | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Ремонт кровли | м2 | 1000 |  | 1 990 | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | Ремонт помещений | помещ | 2 |  | 11 600 | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Подготовка паспортов готовности объектов социальной сферы | объект | 140 |  |  | Руководители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | Б) Котельные |  |  |  | 31 903,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия, техническое обслуживание, промывка и гидравлическое испытание котлов в котельных | шт. | 132 |  |  | Руководители теплоснабж. организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ревизия, техническое обслуживание, промывка и гидравлическое испытание подогревателей в котельных | шт. | 53 |  |  | Руководители теплоснабж. организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ревизия, техническое обслуживание, промывка и гидравлическое испытание подогревателей на ЦТП | шт | 77 |  |  | Руководители теплоснабж. организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ревизия и техническое обслуживание насосного оборудования | шт | 92 |  |  | Руководители теплоснабж. организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ревизия электрооборудования, испытания и измерения в электроустановках | шт | 84 |  |  | Руководители теплоснабж. организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проверка исправности изолирующего фланца и замеры СЗГ | шт | 47 |  |  | Руководители теплоснабж. организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замеры сопротивления изоляции, проверка заземления | шт | 64 |  |  | Руководители теплоснабж. организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведение пробных топок, в том числе на резервных видах топлива в целях проверки готовности систем отопления | шт | 61 |  |  | Нач. газ. служб теплоснабж. организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ревизия и текущий ремонт оборудования котельных | шт | 60 |  |  | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ревизия и техническое обслуживание приборов КИПиА котельных | шт | 257 | 7,016 | 399,9 | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  | 25% | 50% | 75% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 11 | Пуско-наладочные работы на оборудовании | шт | 1 | 61,97 | 61,97 | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 12 | Сервисное обслуживание дымоходов и боровов дымовых труб | шт | 3 | 25,11 | 75,33 | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 13 | Техническое освидетельствование трубопроводов 4 категории пара и горячей воды | шт | 1 | 7,02 | 7,02 | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 14 | Техническое диагностирование, освидетельствование котлов, сосудов, работающих под давлением | шт | 4 | 4,99 | 19,96 | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 15 | Экспертиза промышленной безопасности газопроводов и газового оборудования котельных | шт | 1 | 6,94 | 6,94 | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 16 | Техническое освидетельствование дымовых труб | шт | 2 | 16,52 | 33,04 | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 17 | Техническое освидетельствование строительных конструкций | шт | 1 | 26,72 | 26,72 | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена насосного оборудования на котельных | шт | 2 | 220,6 | 441,2 | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Замена насосного оборудования на ЦТП | шт | 1 | 211,5 | 211,5 | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Режимно-наладочные работы котла КВГ-4-150, котельная «Орел» | шт. | 2 | 95 | 190 | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% | 100% |  |  |  |
| 21 | Режимно-наладочные работы котла КВ-1, котельная «Авангард» | шт. | 3 | 40 | 120 | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 22 | Режимно-наладочные работы котла ENERDGI ST-300, котельная «Косино» | шт. | 2 | 30 | 60 | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% | 100% |  |  |  |  |
| 23 | Режимно-наладочные работы котла ENERDGI ST-400, котельная «Повадино» | шт. | 2 | 30 | 60 | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% | 100% |  |
| 24 | Режимно-наладочные работы котла FSM-650, котельная «Долматово» | шт. | 2 | 30 | 60 | Руководители теплоснабжающих организаций |  | 50% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Страхование ОПО (группа котельных, сеть газопотребления, автомобильный кран) |  |  |  | 1620 | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 26 | Договор с АСС |  |  |  | 2000 | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 27 | Затраты на получение лизензии на эксплуатацию пожаровзрывоопасных и химическиопасных производсьтвенных объектов 1-Ш классов опасености |  |  |  | 500 | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 28 | Сервисное обслуживание газоходов |  |  |  | 900 | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 29 | Экспертиза промбезопасности трубопроводов 4-ой категории согласно графика |  |  |  | 160 | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 30 | Экспертиза промбезопасности дымовых труб согласно графика |  |  |  | 1500 | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 31 | Экспертиза промбезопасности подземного газопровода котельной «ЦОС ВИУА» |  |  |  | 80 | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 32 | Режимная наладка котельного оборудования |  |  |  | 5670 | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 33 | Экспертиза зданий котельных |  |  |  | 8200 | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 34 | Ремонт котла «Константиново» |  |  |  | 1500 | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 35 | Ремонт дымовых труб согласно заключений ЭПБ (Авиационная, Константиново, Шахово) |  |  |  | 3000 | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 36 | Затраты на промбезопасность на вновь принимаемые объекты |  |  |  | 5000 | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  | В) Основные и резервные топливные хозяйства |  |  |  | 13 795,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка резервных топливных хозяйств к сезонной эксплуатации | кот | 4 |  |  | Руководители теплоснабж. организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание резервных запасов топлива: уголь | тн | 1300 | 4,158 | 5 405,40 | Руководители теплоснабж. организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Создание резервных запасов топлива: жидкое топливо | тн | 359,62 | 23,33 | 8 389,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доведение информации о графиках перевода потребителей на резервные виды топлива |  |  |  |  | Управлении ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | Г) Тепловые сети и тепловые пункты |  |  |  | 54 155,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия магистральной запорной арматуры, промывка и гидравлическое испытание магистральных тепловых сетей | тыс. п.м. | 23,5 |  |  | Руководители теплоснабж. организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры, техническое обслуживание, промывка и гидравлическое испытание тепловых сетей гвс | тыс. п.м. | 22 |  |  | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Очистка камер | шт. | 48 |  |  | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт люков тепловых камер | шт. | 3 |  |  | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт гидроизоляции тепловых камер | шт. | 2 |  |  | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт тепловых сетей, в т. ч замена ветхих тепловых сетей | тыс п.м. | 253,31 | 196,62 | 49806 | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 7 | Строительство перемычки от котельной «Русь» до котельной «Красный Путь» с устройством повысительной насосной станции | шт. | 1 | 3773,8 | 3773,8 | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный и текущий ремонт оборудования котельных | шт | 2 | 287,8 | 575,59 | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 9 | Подготовка и предоставление реестров гидравлических испытаний тепловых сетей и сетей гвс |  |  |  |  | Управление ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 10 | Ревизия электрооборудования | шт. | 1 |  |  | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и аппаратуры | шт. | 37 |  |  | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Госпроверка приборов КИПиА | шт. | 1 |  |  | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Благоустройство тепловых камер | шт. | 36 |  |  | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  | 50% | 75% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д) Системы водоснабжения и водоотведения объектов ЖКХ |  |  |  | 10 986,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт зданий ВЗУ, КНС, ВНС, ОС | объект | 8 | 515,66 | 4 125,29 | Руководители предприятий и организаций |  | 10% |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 60% |  |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  |
| 2 | Перекладка в/сети | м.п | 108 | 2,23 | 240,84 | Руководители предприятий и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Перекладка к/сети | м.п | 226 | 2,20 | 497,2 | Руководители предприятий и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена насосного оборудования | шт. | 14 | 242,53 | 3395,42 | Руководители предприятий и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 5 | Дезинфекция водопроводных емкостей | шт. | 2 | 3,72 | 7,44 | Руководители предприятий и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ревизия запорной арматуры, техническое обслуживание | шт. | 57 |  |  | Руководители предприятий и организаций |  |  |  |  |  | 50% |  |  | 75% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Очистка колодцев | шт. | 34 |  |  | Руководители предприятий и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт колодцев | шт. | 3 | 33,3 | 99,9 | Руководители предприятий и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт в/сетей | м.п. | 788 | 1,60 | 1259,05 | Руководители предприятий и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Электромонтажные работы | объект | 5 | 209,37 | 1046,83 | Руководители предприятий и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 11 | Закольцовка в/сетей | м.п. | 160 | 1,97 | 314,87 | Руководители предприятий и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Е) Системы энергоснабжения |  |  |  | 47 418,853 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт КЛ 6-10-0.4кВ | км | 0,136 | 9262,9 | 1 259,75 | Руководители |  | 30% | 50% | 60% | 80% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт строительной части подстанции | объектов | 6 | 302,6 | 1 815,61 | Руководители |  | 10% | 20% | 30% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ | км/опор | 12,55/ 121 | 854,94/21,01 | 13 271,74 | Руководители |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция КЛ-6кВ, 10кВ | км | 0,607 | 7893,84 | 4 791,56 | Руководители |  |  |  |  | 30% | 60% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция В/В электрооборудования подстанций | шт | 39 | 128,66 | 5 017,68 | Руководители |  |  |  |  |  |  |  | 20% | 60% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Новое строительство ВЛИ-0,4 кВ, ВЛ-0,4кВ | км/ опор | 3,797/ 58 | 478,45/40,66 | 4 175,19 | Руководители предприятий и организаций |  | 10% | 30% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Установка, наладка и модернизация приборов учета автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии г. Домодедово (АИИСКУЭ) | Приборы учета/ роутеры | 302/6 | 36,71/1 000 | 17 087,31 | Руководители предприятий и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ж) Системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка вводов газопроводов в МКД к эксплуатации в озп. | м | 323,9 |  |  | Руководители УК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |

III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов

| № п/п | Вид топлива | Ед. измерения | Количество | Цена за Единицу тыс.руб ) | Сумма (тыс.руб ) | Сроки исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |  |
|  |  |  |  |  |  | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 |  |
| 1 | Жидкое топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по плану | тн | 359,62 | 23,33 | 8 389,93 |  |  |  |  |  |  | 8 389,93 |  |  |  |  |
| Фактически | тн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по плану | тн | 1300 | 4,158 | 5 405,40 |  |  |  |  |  |  | 5 405,40 |  |  |  |  |
| Фактически | тн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническая соль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по плану | тн | 259 | 4,5 | 1 165,50 |  |  |  |  |  |  | 1 165,50 |  |  |  |  |
| Фактически | тн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реагенты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по плану | тн | 2,2 | 74,14 | 163,11 |  |  |  |  |  |  | 163,11 |  |  |  |  |
| Фактически | тн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV. Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники,

используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период.

## Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры

| Показатели | Наименование техники, оборудования | Количество | Сроки исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |  |
|  |  |  | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 |  |
| 1. Автономные источники энергоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизельная электростанция | MOSA_GE_10000_DS¦GS, 8кВт | 1 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| Дизельная электростанция | KGE 12E3 8,4 кВт | 3 |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| Дизельная электростанция | АД-200, АКSА АД700 | 3 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизальный электроагрегат | АД30-Т400-1Р | 1 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизельный генератор | «ОСМ-2-2» | 1 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизельный генератор | «АСМ-2-2» | 1 |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизельные генераторные установки |  | 6 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоагрегат сварочный дизельный | ОСА | 2 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| Передвижная электростанция | ПС-100, 100кВт | 1 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизельная генераторная установка | ДГУ-400 кВт | 1 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Коммунальная и инженерная техника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автогидроподъемники | АПТ-17М( ГАЗ-3307) | 5 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автогидроподъемник | АТП-22 (ЗИЛ 433362) | 2 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автогидроподъемник | АПТ-14 (ГАЗ-3308) | 1 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автогидроподъемник | ПСС-131.17Э (ГАЗ-3309) | 2 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильный кран - манипулятор | КАМАЗ-65117 | 1 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экскаватор | JCB 3CX | 2 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экскаваторы | ЮМЗ-6 | 1 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экскаваторы |  | 7 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самосвал | САЗ-3507 | 2 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самосвал | КАМАЗ | 2 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самосвал | КРАЗ | 1 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| Самосвал | ЗИЛ | 3 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузовик | ГАЗ | 2 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузовик | Hyundai Porter | 1 |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобиль | УАЗ | 13 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузовик | УАЗ | 3 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобиль аварийно-технической службы | МАВР-48852С | 1 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузовик | МАЗ-5337 | 1 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильный кран на платформе | МАЗ-5337 | 1 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобиль-лесовоз | УРАЛ-43442 | 1 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| Экскаватор | ЕК-14 | 1 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| Экскаватор | ЭО | 5 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| Экскаватор | ТЕРЕК-970 | 1 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Экскаватор | АТЕК-999 | 1 |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экскаватор-погрузчик | HNK102B | 1 |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эл.лаборатория | ГАЗ-3307 ППУ | 1 |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомастерская аварийно-ремонтная | ГАЗ 3309 | 1 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трактор | МТЗ-82 | 2 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трактор | МТЗ-82,1 | 1 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузовой самосвал | ММЗ | 1 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трактор | Беларусь | 3 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Спец.автомобили: | ГАЗ-28181 | 1 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГАЗ -4795 | 1 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КО-512 | 2 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КО-520 | 9 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КС-45719-7А | 1 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КО-505 | 2 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Средства связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Радиостанции | 23 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной структуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оформление отчета по безопасности ОПО |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| Установка на котельных телефонов с АОН |  | 7шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |

## V. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств

| № п/п | Наименование ТМС | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма (руб ) | Сроки исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |  |
|  |  |  |  |  |  | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 |  |
|  | Оборудование |  |  |  | 11 056 588,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Манометры | шт. | 8 | 353,00 | 2 824,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 2 | Электроды сварочные | кг | 840 | 83,00 | 69 720,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 3 | Кислород | баллон | 124 | 5687,00 | 705 188,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 4 | Пропан | баллон | 65 | 2643,00 | 171 795,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 5 | Ацетилен | баллон | 70 | 4755,00 | 332 850,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 6 | Трубы стальные в ППУ изоляции ДУ-50 | п.м. | 850 | 660,00 | 561 000,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 7 | Трубы стальные в ППУ изоляции ДУ-80 | п.м. | 450 | 764,00 | 343 800,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 8 | Трубы стальные в ППУ изоляции ДУ-100 | п.м. | 350 | 1075,00 | 376 250,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 9 | Трубы стальные в ППУ изоляции ДУ-150 | п.м. | 230 | 1397,00 | 321 310,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 10 | Трубы стальные в ППУ изоляции ДУ-200 | п.м | 230 | 2203,00 | 506 690,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 11 | Трубы стальные в ППУ изоляции ДУ-250 | п.м | 130 | 4053,00 | 526 890,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 12 | Отводы стальные в ППУ изоляции 90 ДУ-50 | шт | 105 | 1708,00 | 179 340,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 13 | Отводы стальные в ППУ изоляции 90 ДУ-80 | шт | 85 | 1800,00 | 153 000,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 14 | Отводы стальные в ППУ изоляции 90 ДУ-100 | шт | 55 | 2308,00 | 126 940,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 15 | Отводы стальные в ППУ изоляции 90 ДУ-150 | шт | 34 | 4105,00 | 139 570,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 16 | Отводы стальные в ППУ изоляции 90 ДУ-250 | шт | 15 | 6628,00 | 99 420,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 17 | Отводы Д 50-100 | шт | 40 | 125,00 | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 18 | Сгон в сборе | шт | 160 | 100,00 | 16 000,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 19 | Паронит листовой 3 мм | кг | 32 | 117,00 | 3 744,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 20 | Паронит листовой 5 мм | кг | 42 | 118,00 | 4 956,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 21 | Труба стальная голая ДУ 50мм | п.м | 450 | 173,00 | 77 850,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 22 | Труба стальная голая ДУ 80мм | п.м | 350 | 277,00 | 96 950,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 23 | Труба стальная голая ДУ 100мм | п.м | 350 | 503,00 | 176 050,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 24 | Труба стальная голая ДУ 150мм | п.м | 170 | 849,00 | 144 330,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 25 | Труба стальная голая ДУ 200мм | п.м | 70 | 2324,00 | 162 680,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 26 | Труба стальная голая ДУ 250мм | п.м | 30 | 4180,00 | 125 400,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 27 | Запорная арматура Ду-50 | шт | 65 | 3670,00 | 238 550,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 28 | Запорная арматура Ду-80 | шт | 44 | 4900,00 | 215 600,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 29 | Запорная арматура Ду-100 | шт | 32 | 5500,00 | 176 000,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 30 | Запорная арматура Ду-150 | шт | 15 | 17100,00 | 256 500,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 31 | Запорная арматура Ду-200 | шт | 10 | 28000,00 | 280 000,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 32 | Запорная арматура Ду-250 | шт | 3 | 36000,00 | 108 000,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 33 | Изоляция минеральная вата | м3 | 27 | 2852,00 | 77 004,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  | Задвижки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | D=50 | шт | 17 | 9966,20 | 169 425,40 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 35 | D=80 | шт | 10 | 15978,20 | 159 782,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 36 | D=100 | шт | 10 | 20346,20 | 203 462,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 37 | D=150 | шт | 10 | 27456,30 | 274 563,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 38 | D=200 | шт | 6 | 30456,30 | 182 737,80 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 39 | D=300 | шт | 2 | 60600,10 | 121 200,20 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  | Насосы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ЭЦВ 5 | шт | 3 | 34890,00 | 104 670,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 41 | ЭЦВ 8 | шт | 9 | 56423,00 | 507 807,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 42 | ЭЦВ 6 | шт | 10 | 45673,00 | 456 730,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 43 | ЭЦВ 10 | шт | 4 | 82230,00 | 328 920,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 44 | ЭЦВ 12 | шт | 4 | 94300,00 | 377 200,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  | Трубы полипропиленовые: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ПНД D=63 | м | 300 | 217,70 | 65 310,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 46 | ПНД D=110 | м | 280 | 387,00 | 108 360,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 47 | ПНД D=160 | м | 130 | 600,00 | 78 000,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 48 | ПНД D=300 | м | 65 | 2932,00 | 190 580,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 49 | ПНД D=400 | м | 50 | 4108,00 | 205 400,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 50 | ПНД D=500 | м | 50 | 8776,00 | 438 800,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 51 | Трубы стальные водопроводные | м | 230 | 310,00 | 71 300,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 52 | Трубы канализационные | м | 50 | 180,00 | 9 000,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 53 | Трубы водопроводные | м | 350 | 70,00 | 24 500,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 54 | Фасонные части трубопроводов водопроводных | шт | 60 | 100,00 | 6 000,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 55 | Горелки к газосварочному оборудованию | шт. | 3 | 1580,00 | 4 740,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 56 | Набивочные материалы | кг | 5 | 190,00 | 950,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 57 | Болты с гайками | кг | 170 | 35,00 | 5 950,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 58 | Теплоизоляционные материалы | м3 | 2 | 2100,00 | 4 200,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 59 | Резина техническая | м2 | 10 | 900,00 | 9 000,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 60 | Вентили | шт | 25 | 300,00 | 7 500,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 61 | Краны | шт | 354 | 450,00 | 159 300,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  | Материалы для ремонта зданий |  |  |  | 231 495,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задвижки | шт | 14 | 550,00 | 7 700,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 2 | Силовой кабель ЛВВГ 4х10 | м | 40 | 140,00 | 5 600,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 3 | Светильник ЛПО-40 | шт | 108 | 25,00 | 2 700,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 4 | Лампа ЛБ, ЛД | шт | 499 | 70,00 | 34 930,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 5 | Радиатор | шт | 15 | 3100,00 | 46 500,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 6 | Запорная арматура в компл. | шт | 60 | 280,00 | 16 800,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 7 | Труба ПВХ | м | 30 | 200,00 | 6 000,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 8 | Стекло оконное | м2 | 100 | 120,00 | 12 000,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 9 | Рулонные кровельные материалы | м2 | 140 | 140,00 | 19 600,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 10 | Шифер | м2 | 106 | 200,00 | 21 200,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 11 | Кровельная сталь | м2 | 20 | 350,00 | 7 000,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 12 | Пиломатериалы | м3 | 1 | 8400,00 | 8 400,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 13 | Гвозди | кг | 60 | 94,00 | 5 640,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 14 | Электроды | кг | 25 | 97,00 | 2 425,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 15 | Провод | м | 900 | 20,00 | 18 000,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 16 | Автоматический выключатель 160А | шт | 4 | 2300,00 | 9 200,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 17 | Автоматический выключатель 2П 20А | шт | 40 | 150,00 | 6 000,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 18 | Предохранители | шт | 20 | 90,00 | 1 800,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  | Инструменты и приспособления |  |  |  | 10 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лопаты совковые, штыковые | шт | 100 | 350 | 3500 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 2 | Слесарно-механический инструмент | к-т | 20 | 3500 | 7000 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  | Электрооборудование: |  |  |  | 2 981 670,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Силовой кабель АСБ 3 x 120 | м | 50 | 554,31 | 27 715,50 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 2 | Силовой кабель АСБ 3 x 240 | м | 50 | 810,17 | 40 508,50 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 3 | Муфта СТП-10 70/120 | к-т | 5 | 3162,42 | 15 812,10 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 4 | Муфта СТП-10 150/240 | к-т | 5 | 3643,94 | 18 219,70 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 5 | Муфта КВтп-10-70/120 | к-т | 5 | 1485,27 | 7 426,35 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 6 | Муфта КВтп-10 150/240 | к-т | 5 | 1674,90 | 8 374,50 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 7 | Опора СВ 10,5 | шт. | 3 | 6493,79 | 19 481,37 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 8 | Опора СВ 9,5 | шт. | 3 | 4615,33 | 13 845,99 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 9 | Провод А-35 | тн | 0,094 | 113162,42 | 10 637,27 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 10 | Провод А-50 | тн | 0,05 | 121259,04 | 6 062,95 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 11 | Провод АС-70 (АС-50) | тн | 0,17 | 62255,50 | 10 583,44 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 12 | СИП 3 x 95 +1 x 95 | м | 100 | 172,14 | 17 214,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 13 | Изоляторы ШФ-20 | шт | 19 | 282,82 | 5 373,58 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 14 | Изоляторы ТФ-20 | шт | 14 | 21,83 | 305,62 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 15 | Разрядники РВО-6 | шт | 3 | 765,64 | 2 296,92 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 16 | Разрядники РВО-10 | шт | 3 | 1018,37 | 3 055,11 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 17 | Разъединитель РЛНД-10 | шт | 1 | 6810,00 | 6 810,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 18 | Светильники ЖКУ-150 | шт | 5 | 2364,71 | 11 823,55 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 19 | Лампа ДНАТ-150 | шт | 5 | 232,98 | 1 164,90 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 20 | Лампа ДНАТ-250 | шт | 5 | 235,45 | 1 177,25 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 21 | Лента изоляционная ПВХ | кр | 10 | 10,63 | 106,30 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 22 | Пускатель 4-ой величины | шт | 1 | 2577,13 | 2 577,13 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 23 | Пускатель 6-ой величины | шт | 1 | 2995,20 | 2 995,20 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 24 | Силовой трансформатор 100 10/0,4 | шт | 1 | 112776,50 | 112 776,50 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 25 | Силовой трансформатор 160 10/0,4 | шт | 1 | 133737,37 | 133 737,37 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 26 | Силовой трансформатор 250 кВа 6/0,4 | шт | 1 | 145287,40 | 145 287,40 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 27 | Силовой трансформатор 250 кВа 10/0,4 | шт | 1 | 155857,61 | 155 857,61 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 28 | Силовой трансформатор 400 кВа 6/0,4 | шт | 1 | 195171,24 | 195 171,24 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 29 | Силовой трансформатор 400 кВа 10/0,4 | шт | 1 | 195171,24 | 195 171,24 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 30 | Силовой трансформатор ТМГ 630 10/0,4 | шт | 1 | 245439,00 | 245 439,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 31 | Автоматический выключатель ВА 1000А | шт | 1 | 25393,22 | 25 393,22 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 32 | Выключатель нагрузки (ВНРП-10) | шт | 1 | 10894,25 | 10 894,25 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 33 | Трехполюсный автоматический выключатель на 600 А |  | 1 | 8655,23 | 8 655,23 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 34 | Трехполюсный автоматический выключатель на 400 А |  | 1 | 6478,47 | 6 478,47 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 35 | Трехполюсный автоматический выключатель на 250 А |  | 1 | 1876,05 | 1 876,05 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 36 | Трехполюсный автоматический выключатель на 160 А |  | 1 | 1833,26 | 1 833,26 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 37 | Трехполюсный рубильник на 1600 А | шт | 1 | 6039,00 | 6 039,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 38 | Трехполюсный рубильник на 1000 А | шт | 1 | 3750,00 | 3 750,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 39 | Трехполюсный рубильник на 400 А | шт | 1 | 2292,76 | 2 292,76 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 40 | Трехполюсный рубильник на 250 А | шт | 1 | 2011,10 | 2 011,10 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 41 | Шина алюминевая сеч 80 x 8 | кг | 20 | 117,87 | 2 357,40 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 42 | Замки ТП | шт. | 4 | 788,14 | 3 152,56 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 43 | Масло трансформаторное | л | 200 | 6951,36 | 1 390 272,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 44 | Силовой кабель КГ 3 x 35 +1 x 10 | м | 200 | 21,94 | 4 388,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 45 | Самонесущий изолированный провод СИП 2А 4 x 70 | м | 200 | 134,40 | 26 880,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 46 | Провод А-35 | м | 300 | 10,75 | 3 225,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 47 | Предохранители ПН-2 (100А, 250А, 400А) | шт | 40 | 114,84 | 4 593,60 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 48 | Предохранители ПКТ 6кВ, 10 кВ | шт | 15 | 134,20 | 2 013,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 49 | Лента изоляционная ПВХ | кр | 10 | 10,63 | 106,30 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 50 | Опора СВ 9,5 (СВ 10,5) | шт | 2 | 6493,79 | 12 987,58 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 51 | Кабель КГ 3 x 50 +1 x 25 | м | 200 | 26,90 | 5 379,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 52 | Провод АС-70 (АС-50) | м | 100 | 11,89 | 1 189,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 53 | СИП 2 3х70+1х70 | м | 100 | 134,40 | 13 440,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 54 | Провод А-50 | м | 200 | 119,00 | 23 800,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 55 | Провод АПВ 1 x 16 (А-16) | м | 200 | 7,22 | 1 444,00 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 56 | Лента изоляционная ПВХ | кр | 20 | 10,63 | 212,60 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства                                                  Т.Н. Калямина

С.В.Нестерова

(496) 792-43-55